曲师环审〔2019〕47 号

曲靖市生态环境局师宗分局关于中国石化销售有限公司云南曲靖师宗荫凉箐加油站复营改造项目环境影响报告表的批复

中国石化销售有限公司云南曲靖石油分公司：

你单位申请报批的《中国石化销售有限公司云南曲靖师宗荫凉箐加油站复营改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

- 该项目建设地点位于云南省曲靖市师宗县雄壁镇荫凉箐。项目2019年5月27日经师宗县发展和改革局备案，项目代码为：2019-530323-52-03-036369，建设性质为改建。总投资368.76万元，其中环保投资92万元，占总投资的24.95%。该项目主要拆除原加油站的建筑物，重新新建站房、罩棚、将单层油罐改为双层罐、新增油气回收装置。重新改造后的加油站，站房建筑面积196.74m2、罩棚建筑面积235.00m2，加油岛4个，4台双枪潜油泵加油机；3个双层卧式储油罐，分别为1个50m³的0#柴油罐，1个30m³的92#汽油罐，1个30m³的95#汽油罐，总容积为85m3（柴油容积折半计）。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）新增一套卸油油气回收系统和2套分散式加油油气回收系统。

（二）卸油区设置4m高的排气阀。

（三）新建3个双层直埋式储油罐和3个防渗罐池，设置1个观测井用于观测储油罐是否泄漏，1个防渗罐池和双层输油管线防止油品外泄。

（四）含油废水经三级油水分离处理达标后排放。

（五）设置危废暂存间，专人管理，并建立台账，委托有资质的单位处理。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2019年10月24日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室       2019年10月24日印发