曲师环审〔2019〕48号

曲靖市生态环境局师宗分局关于五龙乡鲟鱼养殖加工基地建设项目环境影响报告表的批复

云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司五龙分公司：

你单位申请报批的《五龙乡鲟鱼养殖加工基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗县五龙老糖厂内。项目2019年8月19日经师宗县发展和改革局备案，项目代码为：2019-530323-04-03-049579，建设性质为新建。总投资5000万元，其中环保投资83.1万元，占总投资的1.7%。新建鲟鱼养殖池50亩，年产后备亲鱼1000吨，肉用鲟鱼2000吨。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）生活污水设置一个容积2m3的生活废水收集池。

（二）养殖废水处理新建一座处理量为2300m3/d的污水处理站，工艺采用生物接触氧化法（鼓风曝气供氧），生物接触氧化池不小于562m³，污泥池不小于30m³，处理达到《淡水池塘养殖水排放要求》一级标准方可排放。

（三）生活垃圾收集后运至五龙乡垃圾收集点进行处理。

（四）病死鱼处置：在距河道和村庄500m以外处设置一个≥30m³的安全填埋井（作“三防”处理），处理不能利用的死鱼。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2019年10月29日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室       2019年10月29日印发