曲师环审〔2019〕51号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县城市天然气利用工程项目环境影响报告表的批复

师宗县燃气有限公司：

你单位申请报批的《师宗县城市天然气利用工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗县凤翔工业园区。项目于2019年3月26日取得投资项目备案证，项目代码：2019-530323-45-03-027380，建设性质为新建。总投资5383.68万元，其中环保投资41.6万元，占总投资的0.77%。拟建设LNG气化站与次高压计量调压合建站1座，占地面积约15.5亩，生产区设置100立方米LNG储罐2座，150立方米LNG储罐2座，及相关附属设施。场区外中压干管（约20千米）、小区、工商业用户管道安装及调压控制系统。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）生活污水设置1个隔油池，1个化粪池，污水处理后进入园区污水管网。

（二）罐区设置围堰，围堰外设100m³的事故水池。

（三）调压站过滤器及储罐检修固废收集后由厂家回收利用。

（四）噪声设置墙体隔声，距离衰减，安装减震措施。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2019年11月13日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室       2019年11月13日印发