曲师环审〔2019〕53号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县牛羊屠宰场建设项目环境影响报告表的批复

师宗壹道屠宰服务有限公司：

你单位申请报批的《师宗县牛羊屠宰场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南省曲靖市师宗县漾月街道新村社区落龙村。项目于2018年8月1日经师宗县发展和改革局备案（师发改工交备案〔2018〕18号），建设性质为新建。总投资100万元，其中环保投资46万元，占总投资的46%。项目占地10亩，年屠宰牛5000头，羊5000只。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）屠宰车间内安装抽排风机及时通风换气，使用添加消毒剂的水进行设备和地面适时清洗。

（二）配套建设污水处理站规模不小于40m³/d；事故池50m³；蓄水池700m³，污水经处理达标后排放。

（三）针对污水处理站产生臭气和其他臭气点位设置除臭装置。

（四）固体废物收集于固废暂存间，外委农户清运用于堆肥回田或其他综合利用，不得外排。

（五）场区和污水收集处理设施作防渗处理。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2019年12月9日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室       2019年12月9日印发