曲师环审〔2020〕5号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗恩康精神病医院项目环境影响报告表的批复

师宗县恩康康复服务有限公司：

你单位申请报批的《师宗恩康精神病医院目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于曲靖市师宗县丹凤街道荣海新区站北路下段。项目于2019年11月21日取得投资项目备案证，项目代码：2019-530323-54-03-D13599。建设性质为新建。总投资300万元，其中环保投资19万元，占总投资的6.63%。项目占地7亩，在师宗县县残疾人托养中心用房基础上，建立一家精神病医院，床位数69张。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）项目配套建设雨污水管网，污水通过污水管网排入污水处理设施。

（二）新建1座污水处理设施，处理规模不小于17m3/d。采用“预处理+一级强化处理+消毒工艺”，实现达标排放。

（三）设置1个总排污口，连接市政污水管网，并设标志牌。

（四）医疗废物暂存间作“三防”处理。设标识标牌。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2020年2月28日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室      2020年2月28日印发