曲师环审〔2020〕50号

曲靖市生态环境局师宗分局关于中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司红太阳加油站改建项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司红太阳加油站：

你单位申请报批的《中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司红太阳加油站改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗县漾月街道招设村。该项目为改建项目，于2019年12月25日取得投资项目备案证，项目代码为：2019-530323-52-03-018057。总投资192万元，其中环保投资129万元，占总投资的67.19%。本次改造主要将现有单层储油罐改为双层储油罐、安装二级汽油油气回收装置，不改变站内平面布置和原有构筑物，经改建后油罐总有效容积从100m3 变成115m3（其中柴油油罐折半计，50m3 0#柴油罐1座，30 m392#汽油罐两座，30 m395#汽油罐一座）。 根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）增加卸油一级油气回收系统和加油二级油气回收系统各一套。

（二）原有单层罐改造为4个SF双层非承重式储油罐，分别增加油罐、出油管线防渗漏报警系统，防止油污外泄。

（三）设置观察井和防渗工程以便察看油罐区渗漏和重点防渗区及一般防渗区建设，防止地下水污染。

（四）废油、油渣及含油污泥收储于危废暂存间，委托有资质的单位处置。

(五）加油泵减震，墙体隔声。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2020年5月6日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室      2020年5月6日印发