曲师环审〔2020〕53号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县人民医院感染科建设项目环境影响报告表的批复

师宗县人民医院：

你单位申请报批的《师宗县人民医院感染科建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗县城以东大凹子（师宗县人民医院院内）。项目于2020年2月25日取得师宗县发展和改革局关于师宗县人民医院感染科建设项目可行性研究报告的批复（师发改社会〔2020〕7号），项目代码为：2020-530323-84-01-022248.建设性质为新建。总投资6237万元，其中环保投资123万元，占总投资的1.97%。项目占地面积4645平方米，总建筑面积8200平方米，主要建设内容：感染科业务用房1幢5900平方米，立体停车位2300平方米；设置床位60张、负压病床4张、ICU病床4张，普通病床52张、设备及其他附属设施建设。 根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）建设处理规模为25m³/d的污水处理站一座，院区污水处理达标后入市政管网。

（二）废气：

（1）感染科废气经“排风系统+二级过滤器”处理达标后排放。

（2）化粪池、污水处理站臭气通过加盖构筑物，绿化等进行屏蔽。

（三）院区建设雨污分流系统及配套管网。

（四）医疗废物、栅渣、污泥等危险废物收集于暂存间，作“三防”处理，专人管理并建立管理台账，委托有资质的单位清运处置。

（五）噪声源布置于室内、墙体阻隔、基础减震。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2020年7月16日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室      2020年7月16日印发