附件1

城市水厂一览表

（2023年）

| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师宗浩博水务有限公司（师宗县自来水有限公司） | 师宗县东风水库 | 金鹏 | 13987418664 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

填报单位（公章）：师宗县疾病预防控制中心   填报人：何  坤

单位负责人： 姚俊祥                        填报时间：20230810

附件2

城市水厂水龙头水采样点表

（8月）

| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信合缘餐厅 | 11 |  |
| 2 | 丹溪幼儿园对面馥芳阁 | 12 |  |
| 3 | 凤竹路生态石板烧 | 13 |  |
| 4 | 丹凤小区老红小吃 | 14 |  |
| 5 | 师宗一中雅聚餐厅 | 15 |  |
| 6 | 武装部生活区 | 16 |  |
| 7 | 运政门口消防栓 | 17 |  |
| 8 |  | 18 |  |
| 9 |  | 19 |  |
| 10 |  | 20 |  |

填报单位（公章）：师宗县疾病预防控制中心      填报人：何  坤

单位负责人： 姚俊祥                           填报时间： 20230810

附件3

城市水厂出厂水水质信息

（第三季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 师宗浩博水务有限公司 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.72 | 无 | 无 | 2.07 | 0.603 | …… |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～2mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：师宗县疾病预防控制中心                           填报人：何  坤

单位负责人： 姚俊祥                                                填报时间：20230810

附件4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第三季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 |  | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 信合缘餐厅 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.99 | 无 |  | 无 |  | 1.78 | 0.880 | …… |
| 2 | 丹溪幼儿园对面 馥芳阁 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.96 | 无 |  | 无 |  | 2.00 | 0.245 | …… |
| 3 | 凤竹路生态石板烧 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.81 | 无 |  | 无 |  | 2.27 | 0.618 | …… |
| 4 | 丹凤小区老红小吃 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.76 | 无 |  | 无 |  | 2.19 | 0.855 | …… |
| 5 | 师宗一中雅聚餐厅 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.45 | 无 |  | 无 |  | 1.88 | 0.715 | …… |
| 6 | 武装部生活区 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.52 | 无 |  | 无 |  | 1.72 | 0.220 | …… |
| 7 | 运政门口消防栓 | 20230807 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜ 5 | 0.72 | 无 |  | 无 |  | 1.76 | 0.646 | …… |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：师宗县疾病预防控制中心          填报人：何  坤

单位负责人： 姚俊祥                               填报时间：2023810